## OldMonitor
Image | ecg.hr | co2.et | co2.fi | co2.rr | p1.sys | p1.dia | p1.mean | aa.et | aa.fi
1 | 67 | 32 | 0 | 8 | 117 | 76 | (93) | --- | ---
2 | 67 | 32 | 0 | 8 | 117 | 76 | (93) | --- | ---
3 | 67 | 32 | 0 | 8 | 117 | 76 | (93) | --- | ---
4 | 67 | 32 | 0 | 8 | 117 | 76 | (93) | --- | ---
5 | 67 | 32 | 0 | 8 | 117 | 76 | (93) | --- | ---
6 | 67 | 32 | 0 | 8 | 117 | 76 | (93) | --- | ---
7 | 68 | 30 | 0 | 8 | 117 | 76 | (93) | --- | ---
8 | 68 | 30 | 0 | 7 | 117 | 76 | (93) | --- | ---
9 | 67 | 29 | 0 | 7 | 139 | 79 | (94) | --- | ---
10 | 67 | 32 | 0 | 8 | 139 | 79 | (94) | --- | ---
11 | 68 | 33 | 0 | 7 | 139 | 79 | (94) | --- | ---
12 | 69 | 33 | 0 | 7 | 139 | 79 | (94) | --- | ---
13 | 67 | 33 | 0 | 7 | 139 | 79 | (94) | --- | ---
14 | 69 | 33 | 0 | 7 | 139 | 79 | (94) | --- | ---
15 | 69 | 33 | 0 | 7 | 139 | 79 | (94) | --- | ---
16 | 71 | 11 | 5 | 8 | 139 | 79 | (94) | --- | ---
17 | 71 | 11 | 5 | 8 | 139 | 79 | (94) | --- | ---
18 | 72 | 4 | 4 | 0 | 139 | 79 | (94) | --- | ---
19 | 72 | 8 | 0 | 0 | 139 | 79 | (94) | --- | ---
20 | 72 | 11 | 0 | 0 | 139 | 79 | (94) | --- | ---
21 | 72 | 11 | 0 | 0 | 139 | 79 | (94) | --- | ---
22 | 73 | 10 | 0 | 0 | 139 | 79 | (94) | 1.1 | 1.4
23 | 74 | 14 | 0 | 0 | 139 | 79 | (94) | 1.1 | 1.1
24 | 75 | 14 | 0 | 0 | 139 | 79 | (94) | 1.1 | 1.1
25 | 75 | --- | --- | --- | 139 | 79 | (94) | 2.2 | 2.2
26 | 75 | 26 | 0 | 0 | 139 | 79 | (94) | 1.6 | 2.2
27 | 75 | 21 | 1 | 23 | 139 | 79 | (94) | 1.3 | 1.8
28 | 75 | 30 | 0 | 17 | 139 | 79 | (94) | 1.2 | 1.8
29 | 76 | 37 | 0 | 16 | 139 | 79 | (94) | 1.4 | 2.1
30 | 76 | 37 | 0 | 16 | 139 | 79 | (94) | 0.80 | 2.1
31 | 78 | 37 | 0 | 16 | 139 | 79 | (94) | 0.80 | 2.1
32 | 79 | --- | --- | --- | 139 | 79 | (94) | 2.0 | 2.0
33 | 79 | --- | --- | --- | 139 | 79 | (94) | 0.80 | 0.80
34 | 79 | --- | --- | --- | 139 | 79 | (94) | 1.8 | 1.8
35 | 79 | --- | --- | --- | 139 | 79 | (94) | 1.9 | 1.9
36 | 79 | --- | --- | --- | 139 | 79 | (94) | 0.70 | 0.70
37 | 78 | --- | --- | --- | 139 | 79 | (94) | 1.5 | 1.5
38 | 77 | --- | --- | --- | 139 | 79 | (94) | 1.5 | 1.5
39 | 77 | --- | --- | --- | 112 | 78 | (91) | 1.8 | 1.8
40 | 77 | --- | --- | --- | 112 | 78 | (91) | 2.2 | 2.2
41 | 79 | --- | --- | --- | 112 | 78 | (91) | 2.2 | 2.2
42 | 77 | --- | --- | --- | 112 | 78 | (91) | 2.2 | 2.2
43 | 76 | 17 | 0 | 0 | 112 | 78 | (91) | 1.8 | 2.2
44 | 75 | 33 | 0 | 31 | 112 | 78 | (91) | 1.1 | 1.8
45 | 75 | 27 | 0 | 30 | 112 | 78 | (91) | 1.2 | 1.7
46 | 77 | 27 | 0 | 30 | 112 | 78 | (91) | 1.2 | 1.7
47 | 78 | 0 | 0 | 0 | 112 | 78 | (91) | 2.0 | 2.0
48 | 78 | --- | --- | --- | 112 | 78 | (91) | 2.1 | 2.1
49 | 78 | --- | --- | --- | 112 | 78 | (91) | 1.3 | 1.3
50 | 78 | 49 | 0 | 0 | 112 | 78 | (91) | 0.70 | 1.3
51 | 77 | 49 | 0 | 0 | 112 | 78 | (91) | 0.70 | 1.3
52 | 77 | --- | --- | --- | 112 | 78 | (91) | 1.2 | 1.2
53 | 75 | --- | --- | --- | 112 | 78 | (91) | 1.4 | 1.4
54 | 75 | --- | --- | --- | 112 | 78 | (91) | 1.6 | 1.6
55 | 75 | --- | --- | --- | 112 | 78 | (91) | 1.9 | 1.9
56 | 74 | --- | --- | --- | 112 | 78 | (91) | 1.9 | 1.9
57 | 74 | 11 | 0 | 0 | 112 | 78 | (91) | 1.3 | 1.3
58 | 74 | 10 | 0 | 13 | 112 | 78 | (91) | 1.3 | 1.4
59 | 74 | 10 | 0 | 10 | 112 | 78 | (91) | 1.5 | 1.6
60 | 74 | 8 | 1 | 11 | 112 | 78 | (91) | 1.5 | 1.5
61 | 74 | 8 | 1 | 11 | 112 | 78 | (91) | 1.5 | 1.5
62 | 74 | --- | --- | --- | 112 | 78 | (91) | 2.2 | 2.2
63 | 74 | --- | --- | --- | 112 | 78 | (91) | 2.3 | 2.3
64 | 74 | 21 | 0 | 0 | 112 | 78 | (91) | 1.7 | 2.2
65 | 74 | 43 | 0 | 32 | 112 | 78 | (91) | 0.70 | 2.1
66 | 75 | 45 | 0 | 10 | 112 | 78 | (91) | 0.70 | 2.1
67 | 77 | 52 | 1 | 9 | 112 | 78 | (91) | 0.80 | 2.2
68 | 78 | 33 | 1 | 10 | 112 | 78 | (91) | 1.1 | 1.7
69 | 79 | 33 | 0 | 10 |  |  | (88) | 1.4 | 2.1
70 | 79 | 28 | 0 | 11 | 110 | 75 | (88) | 1.5 | 2.3
71 | 80 | 26 | 0 | 11 | 110 | 75 | (88) | 1.6 | 2.3
72 | 80 | 40 | 1 | 11 | 110 | 75 | (88) | 1.0 | 0.40
73 | 80 | 42 | 0 | 12 | 110 | 75 | (88) | 0.90 | 1.4
74 | 80 | 42 | 0 | 12 | 110 | 75 | (88) | 0.90 | 3.0
75 | 81 | 43 | 0 | 12 | 110 | 75 | (88) | 1.6 | 3.2
76 | 82 | 43 | 0 | 12 | 110 | 75 | (88) | 1.9 | 3.2
77 | 84 | 43 | 1 | 12 | 110 | 75 | (88) | 2.0 | 3.3
78 | 86 | 43 | 1 | 12 | 110 | 75 | (88) | 2.1 | 3.3
79 | 88 | 42 | 0 | 12 | 110 | 75 | (88) | 2.1 | 3.2
80 | 89 | 41 | 0 | 12 | 110 | 75 | (88) | 2.2 | 3.2
81 | 91 | 41 | 0 | 12 | 110 | 75 | (88) | 2.2 | 3.2
82 | 91 | 41 | 0 | 12 | 110 | 75 | (88) | 2.2 | 3.2
83 | 92 | 40 | 0 | 12 | 110 | 75 | (88) | 2.2 | 3.3
84 | 92 | 40 | 0 | 12 | 110 | 75 | (88) | 2.2 | 3.2
85 | 92 | 40 | 0 | 12 | 110 | 75 | (88) | 2.2 | 3.2
86 | 92 | 40 | 0 | 12 | 110 | 75 | (88) | 2.2 | 2.9
87 | 92 | 40 | 0 | 12 | 110 | 75 | (88) | 2.1 | 2.8
88 | 92 | 40 | 0 | 12 | 110 | 75 | (88) | 2.0 | 2.8
89 | 92 | 40 | 0 | 12 | 110 | 75 | (88) | 2.0 | 2.8
90 | 92 | 39 | 0 | 12 | 110 | 75 | (88) | 2.0 | 2.9
91 | 92 | 39 | 0 | 12 | 110 | 75 | (88) | 2.0 | 2.9
92 | 92 | 39 | 0 | 12 | 110 | 75 | (88) | 2.0 | 2.9
93 | 92 | 39 | 0 | 12 | 110 | 75 | (88) | 2.0 | 2.9
94 | 91 | 39 | 0 | 12 | 110 | 75 | (88) | 2.0 | 2.9
95 | 91 | 38 | 0 | 12 | 110 | 75 | (88) | 2.0 | 2.9
96 | 91 | 38 | 0 | 12 | 110 | 75 | (88) | 2.0 | 2.9
97 | 91 | 38 | 0 | 12 | 110 | 75 | (88) | 2.0 | 2.9
98 | 91 | 38 | 0 | 12 | 110 | 75 | (88) | 2.0 | 2.9
99 | 91 | 38 | 0 | 12 | 96 | 70 | (80) | 2.0 | 2.9
100 | 91 | 37 | 0 | 12 | 96 | 70 | (80) | 2.0 | 2.9
101 | 91 | 37 | 0 | 12 | 96 | 70 | (80) | 2.0 | 2.9
102 | 91 | 37 | 0 | 12 | 96 | 70 | (80) | 2.0 | 2.9
103 | 91 | 37 | 0 | 12 | 96 | 70 | (80) | 2.0 | 2.9
104 | 91 | 37 | 0 | 12 | 96 | 70 | (80) | 2.0 | 2.9
105 | 91 | 36 | 0 | 12 | 96 | 70 | (80) | 2.0 | 2.9
106 | 97 | 36 | 0 | 12 | 96 | 70 | (80) | 2.0 | 2.9
107 | 102 | 35 | 0 | 12 | 96 | 70 | (80) | 2.0 | 2.9
108 | 103 | 33 | 0 | 12 | 96 | 70 | (80) | 2.0 | 2.9
109 | 103 | 31 | 0 | 12 | 96 | 70 | (80) | 2.0 | 2.9
110 | 99 | 33 | 0 | 12 | 96 | 70 | (80) | 2.0 | 2.9
111 | 97 | 35 | 0 | 12 | 96 | 70 | (80) | 2.0 | 2.9
112 | 97 | 35 | 0 | 12 | 96 | 70 | (80) | 2.0 | 2.9
113 | 96 | 36 | 0 | 12 | 96 | 70 | (80) | 2.0 | 2.9
114 | 82 | 36 | 0 | 12 | 96 | 70 | (80) | 2.0 | 2.9
115 | 79 | 36 | 0 | 12 | 96 | 70 | (80) | 2.0 | 2.9
116 | 78 | 36 | 0 | 12 | 96 | 70 | (80) | 2.0 | 2.9
117 | 78 | 36 | 0 | 12 | 96 | 70 | (80) | 2.0 | 2.9
118 | 77 | 36 | 0 | 12 | 96 | 70 | (80) | 2.0 | 2.9
119 | 77 | 36 | 0 | 12 | 96 | 70 | (80) | 2.0 | 2.9
120 | 87 | 36 | 0 | 12 | 96 | 70 | (80) | 2.0 | 2.9
121 | 88 | 37 | 0 | 12 | 96 | 70 | (80) | 2.0 | 2.9
122 | 89 | 37 | 0 | 12 | 96 | 70 | (80) | 2.0 | 2.9
123 | 102 | 36 | 0 | 12 | 96 | 70 | (80) | 2.0 | 2.9
124 | 104 | 36 | 0 | 12 | 96 | 70 | (80) | 2.0 | 2.9
125 | 104 | 36 | 0 | 12 | 96 | 70 | (80) | 2.0 | 2.9
126 | 104 | 36 | 0 | 12 | 96 | 70 | (80) | 2.0 | 2.9
127 | 104 | 36 | 0 | 12 | 96 | 70 | (80) | 2.0 | 2.9
128 | 104 | 36 | 0 | 12 | 96 | 70 | (80) | 2.0 | 2.9
129 | 104 | 36 | 0 | 12 | 135 | 97 | (110) | 2.0 | 2.9
130 | 104 | 36 | 0 | 12 | 135 | 97 | (110) | 2.0 | 2.9
131 | 119 | 36 | 0 | 12 | 135 | 97 | (110) | 2.0 | 2.9
132 | 125 | 36 | 0 | 12 | 135 | 97 | (110) | 2.0 | 2.9
133 | 127 | 36 | 0 | 12 | 135 | 97 | (110) | 2.0 | 2.9
134 | 100 | 36 | 0 | 12 | 135 | 97 | (110) | 2.2 | 3.2
135 | 84 | 36 | 0 | 12 | 135 | 97 | (110) | 2.2 | 3.2
136 | 81 | 36 | 0 | 12 | 135 | 97 | (110) | 2.2 | 3.2
137 | 79 | 36 | 0 | 12 | 135 | 97 | (110) | 2.2 | 3.2
138 | 79 | 36 | 0 | 12 | 135 | 97 | (110) | 2.2 | 3.2
139 | 79 | 36 | 0 | 12 | 135 | 97 | (110) | 2.2 | 3.2
140 | 78 | 35 | 0 | 12 | 135 | 97 | (110) | 2.2 | 3.2
141 | 78 | 35 | 0 | 12 | 135 | 97 | (110) | 2.2 | 3.2
142 | 79 | 35 | 0 | 12 | 135 | 97 | (110) | 2.2 | 3.2
143 | 79 | 35 | 0 | 12 | 135 | 97 | (110) | 2.2 | 3.2
144 | 75 | 35 | 0 | 12 | 135 | 97 | (110) | 2.2 | 3.2
145 | 105 | 35 | 0 | 12 | 135 | 97 | (110) | 2.2 | 3.2
146 | 108 | 34 | 0 | 12 | 135 | 97 | (110) | 2.5 | 3.2
147 | 109 | 32 | 0 | 12 | 135 | 97 | (110) | 2.2 | 3.2
148 | 114 | 32 | 0 | 12 | 135 | 97 | (110) | 2.2 | 3.2
149 | 119 | 33 | 0 | 12 | 135 | 97 | (110) | 2.2 | 3.2
150 | 124 | 33 | 0 | 12 | 135 | 97 | (110) | 2.2 | 3.2
151 | 121 | 33 | 0 | 12 | 135 | 97 | (110) | 2.3 | 3.3
152 | 120 | 33 | 0 | 12 | 135 | 97 | (110) | 2.3 | 3.4
153 | 125 | 33 | 0 | 12 | 135 | 97 | (110) | 2.4 | 3.3
154 | 125 | 34 | 0 | 12 | 135 | 97 | (110) | 2.3 | 3.3
155 | 141 | 30 | 0 | 11 | 135 | 97 | (110) | 2.7 | 3.3
156 | 142 | 27 | 0 | 13 | 135 | 97 | (110) | 2.8 | 3.3
157 | 144 | 27 | 0 | 14 | 135 | 97 | (110) | 2.4 | 3.2
158 | 142 | 29 | 0 | 15 |  |  | (76) | 2.8 | 3.3
159 | 141 | 37 | 0 | 15 | 90 | 66 | (76) | 2.2 | 3.3
160 | 142 | 36 | 0 | 15 | 90 | 66 | (76) | 2.3 | 3.3
161 | 142 | 39 | 0 | 15 | 90 | 66 | (76) | 2.3 | 3.3
162 | 143 | 40 | 0 | 15 | 90 | 66 | (76) | 2.4 | 3.3
163 | 142 | 40 | 0 | 13 | 90 | 66 | (76) | 2.4 | 3.3
164 | 160 | 40 | 0 | 12 | 90 | 66 | (76) | 2.4 | 3.3
165 | 101 | 41 | 0 | 12 | 90 | 66 | (76) | 2.4 | 3.3
166 | 97 | 42 | 0 | 12 | 90 | 66 | (76) | 2.4 | 3.3
167 | 83 | 45 | 0 | 12 | 90 | 66 | (76) | 2.4 | 3.3
168 | 81 | 44 | 0 | 12 | 90 | 66 | (76) | 2.5 | 3.3
169 | 80 | 45 | 0 | 12 | 90 | 66 | (76) | 2.4 | 3.3
170 | 80 | 45 | 0 | 12 | 90 | 66 | (76) | 2.5 | 3.3
171 | 80 | 45 | 0 | 12 | 90 | 66 | (76) | 2.5 | 3.3
172 | 80 | 46 | 0 | 12 | 90 | 66 | (76) | 2.4 | 3.3
173 | 80 | 46 | 0 | 12 | 90 | 66 | (76) | 2.4 | 3.3
174 | 80 | 46 | 0 | 12 | 90 | 66 | (76) | 2.5 | 3.1
175 | 80 | 46 | 0 | 12 | 90 | 66 | (76) | 2.4 | 3.2
176 | 80 | 46 | 0 | 12 | 90 | 66 | (76) | 2.4 | 3.2
177 | 80 | 46 | 0 | 12 | 90 | 66 | (76) | 2.4 | 3.2
178 | 80 | 47 | 0 | 12 | 90 | 66 | (76) | 2.4 | 3.2
179 | 80 | 47 | 0 | 12 | 90 | 66 | (76) | 2.4 | 3.2
180 | 80 | 48 | 0 | 12 | 90 | 66 | (76) | 2.4 | 3.2
181 | 80 | 48 | 0 | 12 | 90 | 66 | (76) | 2.4 | 3.2
182 | 80 | 48 | 0 | 12 | 90 | 66 | (76) | 2.4 | 3.2

## NormalHospital
Image | ecg.hr | co2.et | co2.rr | p1.sys | p1.dia | p1.mean | aa.et | aa.fi | spo2.pr | spo2.SpO2
1 | 80 | 34 | 12 | 120 | 80 | (93) | 0.0 | 0.0 | 80 | 97
2 | 80 | 34 | 12 | 120 | 80 | (93) | 0.0 | 0.0 | 80 | 98
3 | 80 | 35 | 12 | 121 | 81 | (94) | 0.0 | 0.0 | 80 | 99
4 | 81 | 33 | 12 | 122 | 82 | (95) | 0.0 | 0.0 | 81 | 99
5 | 81 | 34 | 12 | 120 | 80 | (93) | 0.0 | 0.0 | 81 | 98
6 | 81 | 33 | 12 | 122 | 82 | (95) | 0.0 | 0.0 | 81 | 98
7 | 81 | 34 | 12 | 119 | 79 | (93) | 0.0 | 0.0 | 81 | 97
8 | 81 | 35 | 12 | 118 | 78 | (91) | 0.0 | 0.0 | 81 | 99
9 | 79 | 33 | 12 | 119 | 79 | (92) | 0.0 | 0.0 | 79 | 97
10 | 79 | 36 | 12 | 122 | 82 | (95) | 0.0 | 0.0 | 79 | 99
11 | 79 | 36 | 12 | 122 | 82 | (95) | 0.0 | 0.0 | 79 | 99
12 | 79 | 36 | 12 | 122 | 82 | (95) | 0.0 | 0.0 | 79 | 99
13 | 79 | 36 | 12 | 122 | 82 | (95) | 0.0 | 0.0 | 79 | 99
14 | 79 | 36 | 12 | 122 | 82 | (95) | 0.0 | 0.0 | 79 | 99
15 | 79 | 36 | 12 | 122 | 82 | (95) | 0.0 | 0.0 | 79 | 99
16 | 79 | 36 | 12 | 122 | 82 | (95) | 0.0 | 0.0 | 79 | 99
17 | 79 | 36 | 12 | 122 | 82 | (95) | 0.0 | 0.0 | 79 | 99
18 | 79 | 36 | 12 | 122 | 82 | (95) | 0.0 | 0.0 | -- | 99
19 | 79 | 36 | 10 | 120 | 80 | (93) | 0.0 | 0.0 | 79 | 98
20 | 78 | 35 | 10 | 120 | 80 | (93) | 0.0 | 0.0 | 78 | 98
21 | 78 | 35 | 11 | 121 | 81 | (94) | 0.0 | 0.0 | 78 | 99
22 | 79 | 36 | 11 | 122 | 82 | (95) | 0.0 | 0.0 | 79 | 99
23 | 79 | 33 | 11 | 120 | 80 | (93) | 0.0 | 0.0 | 79 | 98
24 | 79 | 36 | 11 | 122 | 82 | (95) | 0.0 | 0.0 | 79 | 98
25 | 80 | 33 | 7 | 119 | 79 | (93) | 0.0 | 0.0 | 80 | 97
26 | 84 | -- | 4 | 118 | 78 | (91) | 0.0 | 0.0 | 84 | 99
27 | 101 | 36 | 4 | 119 | 79 | (92) | 0.0 | 0.0 | 99 | 97
28 | 101 | 36 | 6 | 136 | 96 | (109) | 0.0 | 0.0 | 101 | 99
29 | 101 | 35 | 10 | 134 | 94 | (107) | 0.0 | 0.0 | 101 | 98
30 | 102 | 36 | 10 | 134 | 94 | (107) | 0.0 | 0.0 | 102 | 98
31 | 100 | 35 | 10 | 135 | 95 | (108) | 0.0 | 0.0 | 100 | 99
32 | 97 | 36 | 10 | 133 | 93 | (106) | 0.0 | 0.0 | 97 | 100
33 | 96 | 34 | 10 | 127 | 87 | (100) | 0.0 | 0.0 | 96 | 99
34 | 95 | 34 | 10 | 126 | 85 | (98) | 0.0 | 0.0 | 95 | 99
35 | 91 | 34 | 10 | 119 | 78 | (92) | 0.0 | 0.0 | 91 | 98
36 | 88 | 36 | 10 | 118 | 77 | (91) | 0.0 | 0.0 | 88 | 100
37 | 88 | 34 | 10 | 119 | 78 | (91) | 0.0 | 0.0 | 88 | 98
38 | 88 | 37 | 10 | 122 | 81 | (94) | 0.0 | 0.0 | 88 | 100
39 | 89 | 35 | 10 | 120 | 79 | (93) | 0.0 | 0.0 | 89 | 99
40 | 89 | 36 |  | 120 | 79 | (93) | 0.0 | 0.0 | 89 | 99
41 | 89 | 37 | 10 | 121 | 80 | (94) | 0.0 | 0.0 | 89 | 100
42 | 88 | 37 | 10 | 122 | 81 | (94) | 0.0 | 0.0 | 88 | 100
43 | 86 | 35 | 10 | 120 | 79 | (92) | 0.0 | 0.0 | 86 | 99
44 | 86 | 36 | 10 | 122 | 81 | (94) | 0.0 | 0.0 | 86 | 99
45 | 89 | 34 | 10 | 119 | 78 | (92) | 0.0 | 0.0 | 89 | 98
46 | 89 | 33 | 10 | 118 | 77 | (91) | 0.0 | 0.0 | 89 | 100
47 | 89 | 37 | 10 | 119 | 78 | (91) | 0.0 | 0.0 | 89 | 98
48 | 87 | 37 | 10 | 122 | 81 | (94) | 0.0 | 0.0 | 87 | 100
49 | 89 | 36 | 10 | 120 | 79 | (93) | 0.0 | 0.0 | 88 | 99
50 | 88 | 35 | 10 | 120 | 79 | (93) | 0.0 | 0.0 | 88 | 99
51 | 87 | 35 | 10 | 121 | 80 | (94) | 0.0 | 0.0 | 87 | 100
52 | 88 | 37 | 10 | 122 | 81 | (94) | 0.0 | 0.0 | 88 | 100
53 | 86 | 35 | 10 | 120 | 79 | (92) | 0.0 | 0.0 | 86 | 99
54 | 88 | 34 | 10 | 122 | 81 | (94) | 0.0 | 0.0 | 87 | 99
55 | 88 | 35 | 10 | 119 | 78 | (92) | 0.0 | 0.0 | 88 | 98
56 | 87 | 37 | 10 | 118 | 77 | (91) | 0.0 | 0.0 | 87 | 100
57 | 86 | 34 | 10 | 119 | 78 | (91) | 0.0 | 0.0 | 86 | 98
58 | 88 | 35 | 10 | 122 | 81 | (94) | 0.0 | 0.0 | 88 | 100
59 | 88 | 35 | 10 | 121 | 80 | (94) | 1.2 | 1.2 | 88 | 99
60 | 87 | 35 | 10 | 123 | 80 | (94) | 2.0 | 2.0 | 87 | 99
61 | 88 | 37 | 10 | 126 | 92 | (97) | 2.0 | 2.0 | 88 | 100
62 | 91 | 34 | 10 | 129 | 84 | (99) | 2.0 | 2.0 | 91 | 100
63 | 88 | 35 | 10 | 128 | 82 | (97) | 2.0 | 2.0 | 88 | 99
64 | 88 | 34 | 10 | 132 | 85 | (100) | 2.0 | 2.0 | 88 | 99
65 | 88 | 33 | 10 | 131 | 83 | (99) | 2.0 | 2.0 | 88 | 98
66 | 88 | 33 | 10 | 132 | 82 | (99) | 2.0 | 2.0 | 88 | 100
67 | 91 | 34 | 10 | 134 | 84 | (100) | 2.0 | 2.0 | 91 | 98
68 | 91 | 37 | 10 | 139 | 88 | (105) | 2.0 | 2.0 | 91 | 100
69 | 92 | 37 | 10 | 139 | 86 | (104) | 2.0 | 2.0 | 92 | 99
70 | 91 | 35 | 10 | 141 | 87 | (105) | 2.0 | 2.0 | 91 | 99
71 | 95 | 36 | 10 | 142 | 88 | (106) | 2.0 | 2.0 | 95 | 100
72 | 93 | 36 | 10 | 143 | 89 | (107) | 2.0 | 2.0 | 93 | 100
73 | 95 | 35 | 10 | 141 | 87 | (105) | 2.0 | 2.0 | 95 | 99
74 | 96 | 37 | 10 | 143 | 89 | (107) | 2.0 | 2.0 | 96 | 99
75 | 97 | 35 | 10 | 140 | 86 | (104) | 2.0 | 2.0 | 97 | 98
76 | 97 | 34 | 10 | 139 | 85 | (103) | 2.0 | 2.0 | 97 | 100
77 | 102 | 34 | 10 | 140 | 86 | (104) | 2.0 | 2.0 | 101 | 98
78 | 102 | 37 | 10 | 143 | 89 | (107) | 2.0 | 2.0 | 102 | 100
79 | 102 | 35 | 10 | 141 | 87 | (105) | 2.0 | 2.0 | 102 | 99
80 | 104 | 35 | 10 | 141 | 87 | (105) | 2.0 | 2.0 | 103 | 99
81 | 101 | 36 | 10 | 142 | 88 | (106) | 2.0 | 2.0 | 101 | 100
82 | 102 | 34 | 10 | 143 | 89 | (107) | 2.0 | 2.0 | 102 | 100
83 | 102 | 35 | 10 | 141 | 87 | (105) | 2.0 | 2.0 | 102 | 99
84 | 101 | 34 | 10 | 143 | 89 | (107) | 2.0 | 2.0 | 101 | 99
85 | 103 | 35 | 10 | 140 | 86 | (104) | 2.0 | 2.0 | 103 | 98
86 | 100 | 36 | 10 | 139 | 85 | (103) | 2.0 | 2.0 | 100 | 100
87 | 103 | 34 | 10 | 140 | 86 | (104) | 2.0 | 2.0 | 103 | 98
88 | 106 | 37 | 10 | 143 | 89 | (107) | 2.0 | 2.0 | 106 | 100
89 | 103 | 37 | 10 | 141 | 87 | (105) | 2.0 | 2.0 | 103 | 99
90 | 102 | 36 | 10 | 141 | 87 | (105) | 2.0 | 2.0 | 102 | 99
91 | 101 | 36 | 10 | 142 | 88 | (106) | 2.0 | 2.0 | 101 | 100
92 | 101 | 37 | 10 | 143 | 89 | (107) | 2.0 | 2.0 | 101 | 100
93 | 102 | 34 | 10 | 141 | 87 | (105) | 2.0 | 2.0 | 102 | 99
94 | 105 | 37 | 10 | 143 | 89 | (107) | 2.0 | 2.0 | 105 | 99
95 | 103 | 34 | 10 | 140 | 86 | (104) | 2.0 | 2.0 | 103 | 98
96 | 102 | 34 | 10 | 139 | 85 | (103) | 2.0 | 2.0 | 102 | 100
97 | 102 | 37 | 10 | 140 | 86 | (104) | 2.0 | 2.0 | 102 | 98
98 | 101 | 38 | 10 | 143 | 89 | (107) | 2.0 | 2.0 | 101 | 100
99 | 105 | 41 | 10 | 141 | 87 | (105) | 2.0 | 2.0 | 104 | 99
100 | 104 | 42 | 16 | 141 | 87 | (105) | 2.0 | 2.0 | 104 | 99
101 | 103 | 40 | 15 | 142 | 88 | (106) | 2.0 | 2.0 | 103 | 100
102 | 103 | 39 | 14 | 143 | 89 | (107) | 2.0 | 2.0 | 103 | 100
103 | 104 | 37 | 14 | 141 | 87 | (105) | 2.0 | 2.0 | 104 | 99
104 | 102 | 36 | 13 | 143 | 89 | (107) | 2.0 | 2.0 | 102 | 99
105 | 102 | 36 | 11 | 140 | 86 | (104) | 2.0 | 2.0 | 102 | 98
106 | 102 | 39 | 10 | 139 | 85 | (103) | 2.0 | 2.0 | 102 | 100
107 | 102 | 35 | 10 | 140 | 86 | (104) | 2.0 | 2.0 | 102 | 98
108 | 101 | 38 | 10 | 143 | 89 | (107) | 2.0 | 2.0 | 101 | 100
109 | 103 | 36 | 10 | 141 | 87 | (105) | 2.0 | 2.0 | 103 | 99
110 | 102 | 38 | 10 | 141 | 87 | (105) | 2.0 | 2.0 | 102 | 99
111 | 104 | 38 | 10 | 142 | 88 | (106) | 2.0 | 2.0 | 104 | 100
112 | 102 | 38 | 10 | 143 | 89 | (107) | 2.0 | 2.0 | 102 | 100
113 | 100 | 36 | 10 | 141 | 87 | (105) | 2.0 | 2.0 | 100 | 99
114 | 105 | 37 | 10 | 143 | 89 | (107) | 2.0 | 2.0 | 105 | 99
115 | 106 | 36 | 10 | 140 | 86 | (104) | 2.0 | 2.0 | 105 | 98
116 | 103 | 34 | 10 | 139 | 85 | (103) | 2.0 | 2.0 | 103 | 100
117 | 103 | 38 | 10 | 140 | 86 | (104) | 2.0 | 2.0 | 102 | 98
118 | 101 | 38 | 10 | 142 | 89 | (106) | 2.0 | 2.0 | 101 | 100
119 | 103 | 38 | 10 | 133 | 85 | (101) | 2.0 | 2.0 | 103 | 99
120 | 104 | 36 | 10 | 125 | 83 | (97) | 2.0 | 2.0 | 104 | 99
121 | 105 | 36 | 10 | 118 | 83 | (95) | 2.0 | 2.0 | 105 | 100
122 | 109 | 38 | 10 | 112 | 82 | (92) | 2.0 | 2.0 | 109 | 100
123 | 112 | 36 | 10 | 102 | 78 | (86) | 2.0 | 2.0 | 112 | 99
124 | 113 | 36 | 10 | 97 | 79 | (85) | 2.0 | 2.0 | 113 | 99
125 | 118 | 37 | 10 | 94 | 76 | (82) | 2.0 | 2.0 | 118 | 98
126 | 120 | 39 | 10 | 93 | 75 | (81) | 2.0 | 2.0 | 120 | 100
127 | 119 | 36 | 10 | 94 | 76 | (82) | 2.0 | 2.0 | 119 | 98
128 | 123 | 36 | 10 | 97 | 79 | (85) | 2.0 | 2.0 | 123 | 100
129 | 121 | 36 | 10 | 95 | 77 | (83) | 2.0 | 2.0 | 121 | 99
130 | 121 | 36 | 10 | 95 | 77 | (83) | 2.0 | 2.0 | 120 | 99
131 | 119 | 38 | 10 | 96 | 78 | (84) | 2.0 | 2.0 | 119 | 100
132 | 123 | 35 | 10 | 97 | 79 | (85) | 2.0 | 2.0 | 123 | 100
133 | 122 | 36 | 10 | 95 | 77 | (83) | 2.0 | 2.0 | 122 | 99
134 | 122 | 36 | 10 | 97 | 79 | (85) | 2.0 | 2.0 | 122 | 99
135 | 120 | 35 | 10 | 94 | 76 | (82) | 2.0 | 2.0 | 120 | 98
136 | 119 | 34 | 10 | 93 | 75 | (81) | 2.0 | 2.0 | 119 | 100
137 | 118 | 35 | 10 | 94 | 76 | (82) | 2.0 | 2.0 | 118 | 98
138 | 121 | 38 | 10 | 97 | 79 | (85) | 2.0 | 2.0 | 121 | 100
139 | 120 | 38 | 10 | 95 | 77 | (83) | 2.0 | 2.0 | 120 | 99
140 | 118 | 36 | 10 | 95 | 77 | (83) | 2.0 | 2.0 | 118 | 99
141 | 120 | 37 | 10 | 96 | 78 | (84) | 2.0 | 2.0 | 120 | 100
142 | 122 | 38 | 10 | 97 | 79 | (85) | 2.0 | 2.0 | 121 | 100
143 | 120 | 36 | 10 | 95 | 77 | (83) | 2.0 | 2.0 | 120 | 99
144 | 120 | 38 | 10 | 97 | 79 | (85) | 2.0 | 2.0 | 120 | 99
145 | 118 | 37 | 10 | 94 | 76 | (82) | 2.0 | 2.0 | 118 | 98
146 | 119 | 35 | 10 | 94 | 76 | (82) | 2.0 | 2.0 | 119 | 100
147 | 120 | 36 | 10 | 97 | 79 | (85) | 2.0 | 2.0 | 120 | 98
148 | 121 | 38 | 10 | 103 | 83 | (89) | 2.0 | 2.0 | 121 | 100
149 | 119 | 36 | 10 | 103 | 83 | (90) | 2.0 | 2.0 | 119 | 99
150 | 121 | 36 | 10 | 105 | 85 | (92) | 2.0 | 2.0 | 121 | 99
151 | 120 | 38 | 10 | 109 | 88 | (95) | 2.0 | 2.0 | 120 | 100
152 | 118 | 35 | 10 | 111 | 90 | (97) | 2.0 | 2.0 | 118 | 100
153 | 118 | 37 | 10 | 109 | 88 | (95) | 2.0 | 2.0 | 118 | 99
154 | 117 | 36 | 10 | 111 | 90 | (97) | 2.0 | 2.0 | 117 | 99
155 | 116 | 36 | 10 | 108 | 87 | (94) | 2.0 | 2.0 | 116 | 98
156 | 111 | 37 | 10 | 107 | 86 | (93) | 2.0 | 2.0 | 111 | 100
157 | 111 | 35 | 10 | 108 | 87 | (94) | 2.0 | 2.0 | 111 | 98
158 | 113 | 38 | 10 | 111 | 90 | (97) | 2.0 | 2.0 | 113 | 100
159 | 113 | 38 | 10 | 109 | 88 | (95) | 2.0 | 2.0 | 113 | 99
160 | 115 | 38 | 10 | 109 | 88 | (95) | 2.0 | 2.0 | 115 | 99
161 | 114 | 37 | 10 | 110 | 89 | (96) | 2.0 | 2.0 | 114 | 100
162 | 113 | 38 | 10 | 111 | 90 | (97) | 2.0 | 2.0 | 113 | 100
163 | 113 | 35 | 10 | 109 | 88 | (95) | 2.0 | 2.0 | 113 | 99
164 | 114 | 38 | 10 | 111 | 90 | (97) | 2.0 | 2.0 | 114 | 99
165 | 113 | 36 | 10 | 108 | 87 | (94) | 2.0 | 2.0 | 113 | 98
166 | 113 | 35 | 10 | 107 | 86 | (93) | 2.0 | 2.0 | 113 | 100
167 | 113 | 38 | 10 | 108 | 87 | (94) | 2.0 | 2.0 | 113 | 98
168 | 114 | 38 | 10 | 111 | 90 | (97) | 2.0 | 2.0 | 114 | 100
169 | 113 | 38 | 10 | 109 | 88 | (95) | 2.0 | 2.0 | 113 | 99
170 | 111 | 39 | 10 | 109 | 88 | (95) | 2.0 | 2.0 | 111 | 99
171 | 113 | 38 | 10 | 110 | 89 | (96) | 2.0 | 2.0 | 113 | 100
172 | 113 | 38 | 10 | 111 | 90 | (97) | 2.0 | 2.0 | 113 | 100
173 | 112 | 37 | 10 | 109 | 88 | (95) | 2.0 | 2.0 | 112 | 99
174 | 115 | 36 | 10 | 111 | 90 | (97) | 2.0 | 2.0 | 114 | 99
175 | 113 | 36 | 10 | 108 | 87 | (94) | 2.0 | 2.0 | 113 | 98
176 | 113 | 39 | 10 | 107 | 86 | (93) | 2.0 | 2.0 | 113 | 100
177 | 113 | 35 | 10 | 108 | 87 | (94) | 2.0 | 2.0 | 113 | 98
178 | 112 | 38 | 10 | 111 | 90 | (97) | 2.0 | 2.0 | 112 | 100
179 | 114 | 36 | 10 | 109 | 88 | (95) | 2.0 | 2.0 | 114 | 99
180 | 112 | 38 | 10 | 109 | 88 | (95) | 2.0 | 2.0 | 112 | 99
181 | 114 | 38 | 10 | 110 | 89 | (96) | 2.0 | 2.0 | 114 | 100
182 | 114 | 38 | 10 | 111 | 90 | (97) | 2.0 | 2.0 | 114 | 100
183 | 114 | 36 | 10 | 109 | 88 | (95) | 2.0 | 2.0 | 114 | 99
184 | 114 | 37 | 10 | 111 | 90 | (97) | 2.0 | 2.0 | 114 | 99
185 | 115 | 36 | 10 | 108 | 87 | (94) | 2.0 | 2.0 | 115 | 98
186 | 112 | 34 | 10 | 107 | 86 | (93) | 2.0 | 2.0 | 112 | 100
187 | 114 | 38 | 10 | 107 | 86 | (93) | 2.0 | 2.0 | 114 | 98
188 | 111 | 38 | 10 | 107 | 87 | (93) | 2.0 | 2.0 | 111 | 100
189 | 112 | 33 | 10 | 102 | 83 | (89) | 2.0 | 2.0 | 112 | 99
190 | 115 | 30 | 10 | 99 | 80 | (86) | 2.0 | 2.0 | 115 | 99
191 | 120 | 30 | 10 | 96 | 79 | (85) | 2.0 | 2.0 | 120 | 100
192 | 120 | 32 | 10 | 94 | 78 | (83) | 2.0 | 2.0 | 120 | 100
193 | 126 | 30 | 10 | 90 | 74 | (79) | 2.0 | 2.0 | 125 | 99
194 | 125 | 29 | 10 | 92 | 76 | (81) | 2.0 | 2.0 | 125 | 99
195 | 128 | 30 | 10 | 89 | 73 | (79) | 2.0 | 2.0 | 128 | 98
196 | 126 | 32 | 10 | 88 | 72 | (77) | 2.0 | 2.0 | 126 | 100
197 | 129 | 29 | 10 | 89 | 73 | (78) | 2.0 | 2.0 | 129 | 98
198 | 129 | 30 | 10 | 92 | 76 | (81) | 2.0 | 2.0 | 129 | 100
199 | 126 | 30 | 10 | 90 | 74 | (79) | 2.0 | 2.0 | 126 | 99
200 | 126 | 30 | 10 | 90 | 74 | (79) | 2.0 | 2.0 | 126 | 99
201 | 126 | 32 | 10 | 91 | 75 | (80) | 2.0 | 2.0 | 126 | 100
202 | 125 | 29 | 10 | 92 | 76 | (81) | 2.0 | 2.0 | 125 | 100
203 | 126 | 30 | 10 | 90 | 74 | (79) | 2.0 | 2.0 | 126 | 99
204 | 125 | 29 | 10 | 92 | 76 | (81) | 2.0 | 2.0 | 125 | 99
205 | 125 | 29 | 10 | 92 | 74 | (80) | 2.0 | 2.0 | 125 | 98
206 | 123 | 30 | 10 | 94 | 74 | (81) | 2.0 | 2.0 | 123 | 100
207 | 117 | 32 | 10 | 97 | 75 | (82) | 2.0 | 2.0 | 117 | 98
208 | 108 | 36 | 10 | 103 | 79 | (87) | 2.0 | 2.0 | 108 | 100
209 | 103 | 38 | 10 | 104 | 78 | (87) | 2.0 | 2.0 | 103 | 99
210 | 98 | 37 | 10 | 107 | 79 | (88) | 2.0 | 2.0 | 98 | 99
211 | 95 | 39 | 10 |  | 81 | (91) | 2.0 | 2.0 | 95 | 100
212 | 96 | 39 | 10 | 115 | 83 | (93) | 2.0 | 2.0 | 96 | 100
213 | 95 | 37 | 10 | 116 | 81 | (92) | 2.0 | 2.0 | 95 | 99
214 | 93 | 40 | 10 | 121 | 84 | (96) | 2.0 | 2.0 | 93 | 99
215 | 93 | 38 | 10 | 121 | 82 | (95) | 2.0 | 2.0 | 93 | 98
216 | 95 | 36 | 10 | 123 | 82 | (96) | 2.0 | 2.0 | 94 | 100
217 | 93 | 37 | 10 | 124 | 83 | (96) | 2.0 | 2.0 | 93 | 98
218 | 92 | 40 | 10 | 127 | 86 | (99) | 2.0 | 2.0 | 92 | 100
219 | 94 | 38 | 10 | 125 | 84 | (98) | 2.0 | 2.0 | 94 | 99
220 | 94 | 38 | 10 | 125 | 84 | (95) | 2.0 | 2.0 | 94 | 99
221 | 93 | 39 | 10 | 126 | 85 | (99) | 2.0 | 2.0 | 93 | 100
222 | 93 | 37 | 10 | 127 | 86 | (99) | 2.0 | 2.0 | 93 | 100
223 | 95 | 38 | 10 | 125 | 84 | (97) | 2.0 | 2.0 | 95 | 99
224 | 95 | 37 | 10 | 127 | 86 | (99) | 2.0 | 2.0 | 95 | 99
225 | 97 | 38 | 10 | 124 | 83 | (97) | 2.0 | 2.0 | 96 | 98
226 | 95 | 39 | 10 | 123 | 82 | (96) | 2.0 | 2.0 | 95 | 100
227 | 94 | 37 | 10 | 124 | 83 | (96) | 2.0 | 2.0 | 94 | 98
228 | 94 | 40 | 10 | 127 | 86 | (99) | 2.0 | 2.0 | 94 | 100
229 | 94 | 40 | 10 | 125 | 84 | (98) | 2.0 | 2.0 | 94 | 100
230 | 95 | 39 | 10 | 125 | 84 | (98) | 2.0 | 2.0 | 95 | 99
231 | 95 | 39 | 10 | 126 | 85 | (99) | 2.0 | 2.0 | 95 | 100
232 | 96 | 40 | 10 | 127 | 86 | (99) | 2.0 | 2.0 | 96 | 100
233 | 95 | 37 | 10 | 125 | 84 | (97) | 2.0 | 2.0 | 95 | 99
234 | 96 | 40 | 10 | 127 | 86 | (99) | 2.0 | 2.0 | 96 | 99
235 | 94 | 37 | 10 | 124 | 83 | (97) | 2.0 | 2.0 | 94 | 98
236 | 94 | 36 | 10 | 123 | 82 | (96) | 2.0 | 2.0 | 94 | 100
237 | 94 | 40 | 10 | 124 | 83 | (96) | 2.0 | 2.0 | 94 | 98
238 | 94 | 40 | 10 | 127 | 86 | (99) | 2.0 | 2.0 | 94 | 100
239 | 95 | 39 | 10 | 125 | 84 | (98) | 2.0 | 2.0 | 95 | 99
240 | 96 | 40 | 10 | 125 | 84 | (98) | 2.0 | 2.0 | 96 | 99
241 | 95 | 39 | 10 | 126 | 85 | (99) | 2.0 | 2.0 | 95 | 100
242 | 93 | 40 | 10 | 127 | 86 | (99) | 2.0 | 2.0 | 93 | 100
243 | 94 | 38 | 10 | 125 | 84 | (97) | 2.0 | 2.0 | 93 | 99
244 | 94 | 37 | 10 | 127 | 86 | (99) | 2.0 | 2.0 | 94 | 99
245 | 95 | 38 | 10 | 124 | 83 | (97) | 2.0 | 2.0 | 95 | 98
246 | 94 | 40 | 10 | 123 | 82 | (96) | 2.0 | 2.0 | 94 | 100
247 | 93 | 36 | 10 | 124 | 83 | (96) | 2.0 | 2.0 | 93 | 98
248 | 94 | 40 | 10 | 127 | 86 | (99) | 2.0 | 2.0 | 94 | 100
249 | 92 | 38 | 10 | 125 | 84 | (98) | 2.0 | 2.0 | 92 | 99
250 | 94 | 39 | 10 | 125 | 84 | (98) | 2.0 | 2.0 | 94 | 99
251 | 95 | 40 | 10 | 126 | 85 | (99) | 2.0 | 2.0 | 95 | 100
252 | 95 | 40 | 10 | 127 | 86 | (99) | 2.0 | 2.0 | 95 | 100
253 | 95 | 37 | 10 | 125 | 84 | (97) | 2.0 | 2.0 | 94 | 99
254 | 92 | 38 | 10 | 127 | 86 | (99) | 2.0 | 2.0 | 92 | 99
255 | 96 | 37 | 10 | 124 | 83 | (97) | 2.0 | 2.0 | 95 | 98
256 | 93 | 36 | 10 | 123 | 82 | (96) | 2.0 | 2.0 | 93 | 100
257 | 93 | 38 | 10 | 124 | 83 | (97) | 2.0 | 2.0 | 93 | 98
258 | 93 | 38 | 10 | 124 | 83 | (97) | 2.0 | 2.0 | 93 | 98
259 | 93 | 38 | 10 | 124 | 83 | (97) | 2.0 | 2.0 | 93 | 98
260 | 93 | 38 | 10 | 124 | 83 | (97) | 2.0 | 2.0 | 93 | 98
261 | 93 | 38 | 10 | 124 | 83 | (97) | 2.0 | 2.0 | 93 | 98
262 | 93 | 38 | 10 | 124 | 83 | (97) | 2.0 | 2.0 | 93 | 98
263 | 93 | 38 | 10 | 124 | 83 | (97) | 2.0 | 2.0 | 93 | 98
264 | 93 | 38 | 10 | 124 | 83 | (97) | 2.0 | 2.0 | 93 | 98
265 | 93 | 38 | 10 | 124 | 83 | (97) | 2.0 | 2.0 | 93 | 98
266 | 93 | 38 | 10 | 124 | 83 | (97) | 2.0 | 2.0 | 93 | 98
267 | 93 | 38 | 10 | 124 | 83 | (97) | 2.0 | 2.0 | 93 | 98
268 | 93 | 38 | 10 | 124 | 83 | (97) | 2.0 | 2.0 | 93 | 98
269 | 94 | 37 | 10 | 125 | 84 | (98) | 2.0 | 2.0 | 94 | 99
270 | 94 | 40 | 10 | 127 | 86 | (99) | 2.0 | 2.0 | 94 | 100
271 | 94 | 39 | 10 | 125 | 84 | (98) | 2.0 | 2.0 | 94 | 98
272 | 93 | 37 | 10 | 124 | 83 | (97) | 2.0 | 2.0 | 93 | 99
273 | 93 | 37 | 10 | 126 | 85 | (99) | 2.0 | 2.0 | 93 | 98
274 | 95 | 39 | 10 | 127 | 86 | (99) | 2.0 | 2.0 | 94 | 100
275 | 93 | 38 | 10 | 125 | 84 | (98) | 2.0 | 2.0 | 93 | 99
276 | 93 | 37 | 10 | 127 | 86 | (99) | 2.0 | 2.0 | 93 | 99
277 | 95 | 38 | 10 | 124 | 83 | (97) | 2.0 | 2.0 | 95 | 99
278 | 95 | 40 | 10 | 123 | 82 | (96) | 2.0 | 2.0 | 95 | 100
279 | 95 | 37 | 10 | 124 | 83 | (96) | 2.0 | 2.0 | 95 | 99
280 | 95 | 38 | 10 | 125 | 84 | (98) | 2.0 | 2.0 | 95 | 100
281 | 95 | 38 | 10 | 125 | 84 | (98) | 2.0 | 2.0 | 95 | 98
282 | 94 | 38 | 10 | 124 | 83 | (97) | 2.0 | 2.0 | 94 | 99
283 | 93 | 40 | 10 | 126 | 85 | (99) | 2.0 | 2.0 | 93 | 98
284 | 93 | 39 | 10 | 126 | 85 | (98) | 2.0 | 2.0 | 93 | 100
285 | 95 | 37 | 10 | 125 | 84 | (97) | 2.0 | 2.0 | 95 | 99
286 | 96 | 37 | 10 | 127 | 86 | (99) | 2.0 | 2.0 | 95 | 99
287 | 95 | 36 | 10 | 124 | 83 | (96) | 2.0 | 2.0 | 95 | 99
288 | 94 | 39 | 10 | 123 | 82 | (96) | 2.0 | 2.0 | 94 | 100
289 | 95 | 37 | 10 | 124 | 83 | (96) | 2.0 | 2.0 | 95 | 99
290 | 96 | 40 | 10 | 125 | 84 | (98) | 2.0 | 2.0 | 96 | 100
291 | 95 | 40 | 10 | 127 | 86 | (99) | 2.0 | 2.0 | 95 | 98
292 | 96 | 37 | 10 | 125 | 84 | (98) | 2.0 | 2.0 | 96 | 99
293 | 94 | 39 | 10 | 126 | 85 | (99) | 2.0 | 2.0 | 94 | 98
294 | 95 | 39 | 10 | 127 | 86 | (99) | 2.0 | 2.0 | 95 | 100
295 | 96 | 37 | 10 | 125 | 84 | (97) | 2.0 | 2.0 | 96 | 99
296 | 95 | 40 | 10 | 127 | 86 | (99) | 2.0 | 2.0 | 95 | 99
297 | 94 | 38 | 10 | 124 | 83 | (97) | 2.0 | 2.0 | 94 | 99
298 | 95 | 36 | 10 | 123 | 82 | (96) | 2.0 | 2.0 | 95 | 100
299 | 93 | 37 | 10 | 124 | 83 | (96) | 2.0 | 2.0 | 93 | 99
300 | 93 | 40 | 10 | 125 | 84 | (98) | 2.0 | 2.0 | 93 | 100
301 | 92 | 38 | 10 | 125 | 84 | (98) | 2.0 | 2.0 | 92 | 98
302 | 92 | 40 | 10 | 124 | 83 | (97) | 2.0 | 2.0 | 92 | 99
303 | 93 | 36 | 10 | 126 | 85 | (99) | 2.0 | 2.0 | 93 | 98
304 | 92 | 37 | 10 | 127 | 86 | (99) | 2.0 | 2.0 | 92 | 100
305 | 94 | 38 | 10 | 125 | 84 | (98) | 2.0 | 2.0 | 94 | 99
306 | 96 | 37 | 9 | 127 | 86 | (99) | 2.0 | 2.0 | 96 | 99
307 | 94 | 39 |  | 124 | 83 | (97) | 2.0 | 2.0 | 94 | 99
308 | 95 | -- | 4 | 123 | 82 | (96) | 2.0 | 2.0 | 95 | 100
309 | 94 | -- | 2 | 124 | 83 | (96) | 2.0 | 2.0 | 94 | 99
310 | 95 | 45 | 0 | 127 | 86 | (99) | 2.0 | 2.0 | 95 | 100
311 | 93 | 47 | 0 | 125 | 84 | (98) | 2.0 | 2.0 | 93 | 98
312 | 92 | 48 | 1 | 124 | 83 | (98) | 2.0 | 2.0 | 92 | 99
313 | 94 | 48 | 1 | 126 | 85 | (99) | 2.0 | 2.0 | 94 | 98
314 | 94 | 49 | 3 | 127 | 86 | (99) | 2.0 | 2.0 | 94 | 100
315 | 95 | 46 | 10 | 125 | 84 | (98) | 2.0 | 2.0 | 95 | 99
316 | 96 | 46 | 10 | 127 | 86 | (99) | 2.0 | 2.0 | 96 | 99
317 | 95 | 43 | 10 | 124 | 83 | (97) | 2.0 | 2.0 | 95 | 99
318 | 93 | 39 | 10 | 123 | 82 | (96) | 2.0 | 2.0 | 93 | 100
319 | 95 | 41 | 10 | 124 | 83 | (96) | 2.0 | 2.0 | 95 | 99
320 | 96 | 39 | 10 | 127 | 86 | (99) | 2.0 | 2.0 | 96 | 100
321 | 93 | 37 | 10 | 125 | 84 | (98) | 2.0 | 2.0 | 93 | 98
322 | 95 | 38 | 10 | 125 | 84 | (98) | 2.0 | 2.0 | 95 | 99
323 | 94 | 36 | 10 | 126 | 85 | (99) | 2.0 | 2.0 | 94 | 98
324 | 96 | 36 | 10 | 126 | 85 | (98) | 2.0 | 2.0 | 96 | 100
325 | 95 | 36 | 10 | 125 | 84 | (97) | 2.0 | 2.0 | 95 | 99
326 | 95 | 36 | 10 | 127 | 86 | (99) | 2.0 | 2.0 | 95 | 99
327 | 94 | 36 | 10 | 124 | 83 | (97) | 2.0 | 2.0 | 94 | 99
328 | 93 | 38 | 10 | 123 | 82 | (96) | 2.0 | 2.0 | 93 | 100
329 | 93 | 35 | 10 | 124 | 83 | (96) | 2.0 | 2.0 | 93 | 99
330 | 93 | 36 | 10 | 127 | 86 | (99) | 2.0 | 2.0 | 93 | 100

## RepositionedCameraHospital
Image | ecg.hr | co2.et | co2.rr | p1.sys | p1.dia | p1.mean | aa.et | aa.fi | spo2.pr | spo2.SpO2
1 | 94 | 36 | 10 | 125 | 84 | (98) | 2.0 | 2.0 | 94 | 99
2 | 95 | 38 | 10 | 125 | 84 | (98) | 2.0 | 2.0 | 95 | 100
3 | 94 | 36 | 10 | 127 | 86 | (99) | 2.0 | 2.0 | 94 | 98
4 | 96 | 38 | 10 | 124 | 83 | (97) | 2.0 | 2.0 | 96 | 100
5 | 95 | 35 | 10 | 124 | 83 | (97) | 2.0 | 2.0 | 95 | 98
6 | 94 | 36 | 10 | 126 | 85 | (98) | 2.0 | 2.0 | 94 | 100
7 | 95 | 37 | 10 | 125 | 84 | (98) | 2.0 | 2.0 | 95 | 99
8 | 94 | 38 | 10 | 127 | 86 | (99) | 2.0 | 2.0 | 94 | 98
9 | 94 | 37 | 10 | 124 | 83 | (96) | 2.0 | 2.0 | 94 | 99
10 | 94 | 37 | 10 | 124 | 83 | (97) | 2.0 | 2.0 | 94 | 98
11 | 93 | 35 | 10 | 125 | 84 | (98) | 2.0 | 2.0 | 93 | 99
12 | 95 | 38 | 10 | 125 | 84 | (98) | 2.0 | 2.0 | 95 | 100
13 | 97 | 34 | 10 | 127 | 86 | (99) | 2.0 | 2.0 | 97 | 98
14 | 95 | 35 | 10 | 124 | 83 | (97) | 2.0 | 2.0 | 95 | 100
15 | 92 | 35 | 10 | 124 | 83 | (97) | 2.0 | 2.0 | 92 | 98
16 | 96 | 37 | 10 | 126 | 85 | (98) | 2.0 | 2.0 | 96 | 100
17 | 94 | 35 | 10 | 125 | 84 | (98) | 2.0 | 2.0 | 94 | 99
18 | 94 | 37 | 10 | 127 | 86 | (99) | 2.0 | 2.0 | 94 | 98
19 | 93 | 36 | 10 | 124 | 83 | (96) | 2.0 | 2.0 | 93 | 99
20 | 92 | 36 | 10 | 124 | 83 | (97) | 2.0 | 2.0 | 92 | 98
21 | 94 | 36 | 10 | 125 | 84 | (98) | 2.0 | 2.0 | 94 | 99
22 | 93 | 36 | 10 | 125 | 84 | (98) | 2.0 | 2.0 | 93 | 100
23 | 95 | 38 | 10 | 127 | 86 | (99) | 2.0 | 2.0 | 95 | 98

## DarkHospital
Image | ecg.hr | co2.et | co2.rr | p1.sys | p1.dia | p1.mean | aa.et | aa.fi | spo2.pr | spo2.SpO2
1 | 96 | 36 | 10 | 125 | 84 | (97) | 2.0 | 2.0 | 96 | 99
2 | 94 | 37 | 10 | 127 | 86 | (99) | 2.0 | 2.0 | 94 | 99
3 | 96 | 35 | 10 | 124 | 83 | (97) | 2.0 | 2.0 | 96 | 98
4 | 95 | 34 | 10 | 123 | 82 | (96) | 2.0 | 2.0 | 95 | 100
5 | 96 | 38 | 10 | 124 | 83 | (96) | 2.0 | 2.0 | 95 | 98
6 | 93 | 38 | 10 | 127 | 86 | (99) | 2.0 | 2.0 | 93 | 100
7 | 93 | 37 | 10 | 125 | 84 | (98) | 2.0 | 2.0 | 93 | 99
8 | 94 | 37 | 10 | 125 | 84 | (98) | 2.0 | 2.0 | 94 | 99
9 | 94 | 37 | 10 | 126 | 85 | (99) | 2.0 | 2.0 | 94 | 100
10 | 95 | 38 | 10 | 127 | 86 | (99) | 2.0 | 2.0 | 95 | 100
11 | 94 | 36 | 10 | 125 | 84 | (97) | 2.0 | 2.0 | 94 | 99
12 | 94 | 36 | 10 | 127 | 86 | (99) | 2.0 | 2.0 | 94 | 99
13 | 94 | 37 | 10 | 124 | 83 | (97) | 2.0 | 2.0 | 94 | 98
14 | 96 | 38 | 10 | 123 | 82 | (96) | 2.0 | 2.0 | 96 | 100
15 | 95 | 37 | 10 | 124 | 83 | (96) | 2.0 | 2.0 | 95 | 98
16 | 95 | 34 | 10 | 127 | 86 | (99) | 2.0 | 2.0 | 95 | 100
17 | 94 | 36 | 10 | 125 | 84 | (98) | 2.0 | 2.0 | 94 | 99
18 | 95 | 36 | 10 | 125 | 84 | (98) | 2.0 | 2.0 | 95 | 99
19 | 94 | 38 | 10 | 126 | 85 | (99) | 2.0 | 2.0 | 94 | 100
20 | 92 | 35 | 10 | 127 | 86 | (99) | 2.0 | 2.0 | 92 | 100
21 | 94 | 36 | 10 | 125 | 84 | (97) | 2.0 | 2.0 | 94 | 99
22 | 93 | 37 | 10 | 127 | 86 | (99) | 2.0 | 2.0 | 93 | 99
23 | 94 | 36 | 10 | 124 | 83 | (97) | 2.0 | 2.0 | 94 | 98
24 | 94 | 34 | 10 | 123 | 82 | (96) | 2.0 | 2.0 | 94 | 100
25 | 93 | 35 | 10 | 124 | 83 | (96) | 2.0 | 2.0 | 93 | 98
26 | 94 | 38 | 10 | 127 | 86 | (99) | 2.0 | 2.0 | 94 | 100
27 | 95 | 38 | 10 | 125 | 84 | (98) | 2.0 | 2.0 | 95 | 99
28 | 94 | 36 | 10 | 125 | 84 | (98) | 2.0 | 2.0 | 94 | 99
29 | 94 | 37 | 10 | 126 | 85 | (99) | 2.0 | 2.0 | 94 | 100
30 | 93 | 34 | 10 | 127 | 86 | (99) | 2.0 | 2.0 | 93 | 100
31 | 95 | 36 | 10 | 125 | 84 | (97) | 2.0 | 2.0 | 95 | 99
32 | 94 | 38 | 10 | 127 | 86 | (99) | 2.0 | 2.0 | 94 | 99
33 | 95 | 37 | 10 | 124 | 83 | (97) | 2.0 | 2.0 | 95 | 98
34 | 93 | 35 | 10 | 123 | 82 | (96) | 2.0 | 2.0 | 93 | 100
35 | 93 | 35 | 10 | 124 | 83 | (96) | 2.0 | 2.0 | 93 | 98
36 | 95 | 34 | 10 | 127 | 86 | (99) | 2.0 | 2.0 | 95 | 100
37 | 93 | 35 | 10 | 125 | 84 | (98) | 2.0 | 2.0 | 93 | 99
38 | 93 | 36 | 10 | 125 | 84 | (98) | 2.0 | 2.0 | 93 | 99
39 | 95 | 37 | 10 | 126 | 85 | (99) | 2.0 | 2.0 | 95 | 100
40 | 95 | 35 | 10 | 127 | 86 | (99) | 2.0 | 2.0 | 95 | 100
41 | 93 | 36 | 10 | 125 | 84 | (97) | 2.0 | 2.0 | 93 | 99
42 | 96 | 36 | 10 | 127 | 86 | (99) | 2.0 | 2.0 | 96 | 99
43 | 94 | 36 | 10 | 124 | 83 | (97) | 2.0 | 2.0 | 94 | 98
44 | 94 | 37 | 10 | 123 | 82 | (96) | 2.0 | 2.0 | 94 | 100
45 | 92 | 35 | 10 | 124 | 83 | (96) | 2.0 | 2.0 | 92 | 98
46 | 95 | 38 | 10 | 127 | 86 | (99) | 2.0 | 2.0 | 95 | 100
47 | 93 | 38 | 10 | 125 | 84 | (98) | 2.0 | 2.0 | 93 | 99
48 | 93 | 37 | 10 | 125 | 84 | (98) | 2.0 | 2.0 | 93 | 99
49 | 94 | 37 | 10 | 126 | 85 | (99) | 2.0 | 2.0 | 94 | 100
50 | 96 | 34 | 10 | 127 | 86 | (99) | 2.0 | 2.0 | 96 | 100
51 | 95 | 36 | 10 | 125 | 84 | (97) | 2.0 | 2.0 | 95 | 99
52 | 93 | 38 | 10 | 127 | 86 | (99) | 2.0 | 2.0 | 93 | 99
53 | 94 | 35 | 10 | 124 | 83 | (97) | 2.0 | 2.0 | 94 | 98
54 | 95 | 35 | 10 | 123 | 82 | (96) | 2.0 | 2.0 | 95 | 100

## BrightReflectionHospital
Image | ecg.hr | co2.et | co2.rr | p1.sys | p1.dia | p1.mean | aa.et | aa.fi | spo2.pr | spo2.SpO2
1 | 95 | 37 | 10 | 125 | 84 | (98) | 2.0 | 2.0 | 95 | 98
2 | 94 | 37 | 10 | 126 | 85 | (99) | 2.0 | 2.0 | 94 | 100
3 | 94 | 38 | 10 | 127 | 86 | (99) | 2.0 | 2.0 | 94 | 99
4 | 96 | 36 | 10 | 125 | 84 | (97) | 2.0 | 2.0 | 96 | 99
5 | 94 | 36 | 10 | 127 | 86 | (99) | 2.0 | 2.0 | 94 | 99
6 | 94 | 36 | 10 | 124 | 83 | (97) | 2.0 | 2.0 | 94 | 98
7 | 96 | 37 | 10 | 123 | 82 | (96) | 2.0 | 2.0 | 96 | 99
8 | 95 | 37 | 10 | 124 | 83 | (96) | 2.0 | 2.0 | 95 | 98
9 | 96 | 38 | 10 | 127 | 86 | (99) | 2.0 | 2.0 | 96 | 98
10 | 92 | 36 | 10 | 125 | 84 | (98) | 2.0 | 2.0 | 92 | 99
11 | 94 | 37 | 10 | 125 | 84 | (98) | 2.0 | 2.0 | 94 | 98
12 | 94 | 38 | 10 | 126 | 85 | (98) | 2.0 | 2.0 | 94 | 100
13 | 94 | 37 | 10 | 127 | 86 | (98) | 2.0 | 2.0 | 94 | 99
14 | 94 | 36 | 10 | 125 | 84 | (98) | 2.0 | 2.0 | 94 | 99
15 | 95 | 37 | 10 | 127 | 86 | (98) | 2.0 | 2.0 | 95 | 99
16 | 95 | 35 | 10 | 124 | 83 | (98) | 2.0 | 2.0 | 95 | 98
17 | 96 | 34 | 10 | 123 | 82 | (98) | 2.0 | 2.0 | 96 | 99
18 | 95 | 38 | 10 | 124 | 83 | (98) | 2.0 | 2.0 | 95 | 98
19 | 95 | 34 | 10 | 127 | 86 | (98) | 2.0 | 2.0 | 94 | 98
20 | 96 | 36 | 10 | 125 | 84 | (98) | 2.0 | 2.0 | 96 | 99
21 | 95 | 37 | 10 | 125 | 84 | (98) | 2.0 | 2.0 | 95 | 98
22 | 93 | 37 | 10 | 126 | 85 | (99) | 2.0 | 2.0 | 93 | 100
23 | 94 | 38 | 10 | 127 | 86 | (99) | 2.0 | 2.0 | 94 | 99
24 | 95 | 36 | 10 | 125 | 84 | (97) | 2.0 | 2.0 | 95 | 99
25 | 96 | 36 | 10 | 127 | 86 | (99) | 2.0 | 2.0 | 96 | 99
26 | 96 | 36 | 10 | 124 | 83 | (97) | 2.0 | 2.0 | 96 | 98
27 | 96 | 37 | 10 | 123 | 82 | (96) | 2.0 | 2.0 | 96 | 99
28 | 94 | 37 | 10 | 124 | 83 | (96) | 2.0 | 2.0 | 94 | 98
29 | 95 | 34 | 10 | 127 | 86 | (99) | 2.0 | 2.0 | 95 | 98
30 | 94 | 36 | 10 | 125 | 84 | (98) | 2.0 | 2.0 | 94 | 99
31 | 94 | 36 | 10 | 125 | 84 | (98) | 2.0 | 2.0 | 94 | 98
32 | 94 | 38 | 10 | 126 | 85 | (99) | 2.0 | 2.0 | 94 | 100
33 | 93 | 37 | 10 | 127 | 86 | (99) | 2.0 | 2.0 | 93 | 99
34 | 93 | 36 | 10 | 125 | 84 | (97) | 2.0 | 2.0 | 93 | 99
35 | 94 | 37 | 10 | 127 | 86 | (99) | 2.0 | 2.0 | 94 | 99
36 | 93 | 36 | 10 | 124 | 83 | (97) | 2.0 | 2.0 | 93 | 98
37 | 93 | 34 | 10 | 123 | 82 | (96) | 2.0 | 2.0 | 93 | 99
38 | 94 | 35 | 10 | 124 | 83 | (96) | 2.0 | 2.0 | 94 | 98
39 | 94 | 38 | 10 | 127 | 86 | (99) | 2.0 | 2.0 | 94 | 98
40 | 93 | 36 | 10 | 125 | 84 | (98) | 2.0 | 2.0 | 93 | 99
41 | 96 | 35 | 10 | 125 | 84 | (98) | 2.0 | 2.0 | 96 | 98
42 | 96 | 37 | 10 | 126 | 85 | (99) | 2.0 | 2.0 | 96 | 100
43 | 96 | 34 | 10 | 127 | 86 | (99) | 2.0 | 2.0 | 96 | 99